ชื่อวิจัยในชั้นเรียน    การพัฒนาชุดทดลองเรื่องแรงตึงผิวโดยใช้วัสดุรีไซเคิล รายวิชาฟิสิกส์ 5

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย       	       นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว30205 ในหน่วยการเรียนเรื่อง

ของไหล  ได้จัดให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ แรงตึงผิวและความตึงผิวของของเหลว  ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ได้สำรวจอุปกรณ์การทดลองเรื่องแรงตึงผิวจากห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แล้วพบว่า มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และที่มีอยู่เกิดชำรุดเป็นจำนวนมาก จึงทำการแก้ไขปัญหาเฉพาหน้าด้วยการขอยืมชุดการทดลองจากโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองในกิจกรรมการหาค่าความตึงผิวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อน  เมื่อพบปัญหาดังกล่าวจึงได้ค้นคว้าหาวิธีการเพื่อให้นักเรียนได้มีชุดการทดลองเพียงพอและสามารถทดลองได้ประสิทธิภาพเทียบเคียงกันกับชุดทดลองที่ต้องจัดซื้อ ซึ่งมีราคาแพง  ดังนั้น ในปีการศึกษา 2555 เมื่อจัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องแรงตึงผิวและความตึงผิวของของเหลว    ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ของไหล จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ทดลองโดยใช้วัสดุรีไซเคิลและหาได้ง่าย        ในท้องถิ่น มาให้นักเรียนได้ใช้ในการทดลองและประดิษฐ์ชุดทดลองร่วมกับครูด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อสร้างชุดทดลองเรื่อง แรงตึงผิวโดยใช้วัสดุรีไซเคิล ใช้ทดแทนชุดทดลองที่ขาดแคลนและชำรุดเสียหาย

- เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

วิธีการดำเนินงาน

- ศึกษาและบันทึกปัญหาที่เกิดขณะทำการเรียนเรื่อง แรงตึงผิวและความตึงผิว อันเกิดเนื่องจากอุปกรณ์การทดลองกิจกรรมความตึงผิวมีจำนวนไม่เพียงพอ และชำรุดเสียหาย

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการทดลองโดยใช้ชุดทดลองความตึงผิว ในรูปแบบต่าง ๆ

- ทดลองพัฒนาอุปกรณ์การทดลองความตึงผิวจากวัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ดังนี้

  - เนื่องจากชุดทดลองประกอบด้วย ส่วนที่สัมผัสของเหลว ซึ่งในชุดทดลองที่วางขายตามร้านขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จะใช้เป็นห่วง PVC จำนวน 3 ขนาด , ส่วนที่เป็นคานสำหรับแขวนห่วงและน้ำหนักซึ่งใช้แหวนน๊อตเป็นตุ้มน้ำหนัก

  - จัดหาวัสดุรีไซเคิลมาทดแทนอุปกรณ์ดังกล่าว ดังนี้

ส่วนที่สัมผัสของเหลว  ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ใช้แล้วมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 3 ขนาด

ส่วนที่เป็นคาน ใช้ก้านลูกโป่ง

ส่วนที่เป็นที่สำหรับแขวนห่วง ใช้ฝาพลาสติกที่เหลือทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ขาตั้งสำหรับแขวนคาน  ใช้คาตั้งชุดทดลองความตึงผิวเดิม ร่วมกับขาตั้งทดลอง

จัดอุปกรณ์ทดลองตามรูป

- ครูทดลองใช้ชุดทดลองที่สร้างขึ้นเพื่อเทียบเคียงกับชุดทดลองจริง  บันทึกผลจากการใช้

- ปรับปรุงและพัฒนาชุดทดลองที่สร้างขึ้นให้มีความสามารถใกล้เคียงกับชุดทดลองของจริงให้มากที่สุด

- นำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนเรื่องของไหล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

- ตรวจผลการทดลองและสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดทดลอง

- สรุปผลการพัฒนาชุดทดลองเรื่องความตึงผิวจากวัสดุรีไซเคิล

ผลการแก้ไขและพัฒนา

- นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเรื่องความตึงผิวได้ครบทุกกลุ่มและทั่วถึง

- ผลการทดลองสามารถเทียบเคียงได้กับชุดทดลองของจริง

- นักเรียนมีความพึงพอใจในการได้มีส่วนร่วมประดิษฐ์วัสดุมาใช้เป็นชุดทดลอง

ข้อเสนอแนะ

การทดลองโดยใช้ชุดทดลองที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนี้ ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้

- คานที่ทำจากก้านลูกโป่ง  เมื่อทดลองซ้ำหลาย ๆ ครั้งจะพบว่ามีความโค้งงอได้ ควรตรวจสอบทุกครั้งที่นำมาทดลองใหม่ในปีการศึกษาต่อไป

- เชือกสำหรับโยงเป็นสายยึดกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมีความยาวต่างกันบ้าง ทำให้พื้นที่สัมผัสของเหลวไม่อยู่ในระนาบเดียวกันต้องตรวจสอบก่อนการทดลองครั้งต่อไป

ภาคผนวก

กิจกรรมการทดลองที่จัดให้นักเรียนได้ใช้เมื่อปีการศึกษา 2554

การทดลองความตึงผิวของของเหลว

จุดประสงค์

1. บอกได้ว่า แรงดึงผิวของของเหลวขึ้นกับชนิดของของเหลว

2. บอกได้ว่า อัตราส่วนระหว่างแรงดึงผิวของของเหลวกับความยาวของเส้นผิวของของเหลวที่ขาด  ในของเหลวชนิดหนึ่ง ๆ มีค่าคงตัว เรียกว่า  ความตึงผิว

3. คำนวณหาความตึงผิวของของเหลวแต่ละชนิด จากข้อมูลในการทดลองได้

อุปกรณ์

1. ชุดทดลองวัดแรงดึงผิวของของเหลว

2. แหวนโลหะขนาด

3. ห่วงวงกลมพร้อมด้ายสำหรับแขวนขนาดต่าง ๆ กัน

4. ภาชนะใส่ของเหลว

5. น้ำ น้ำเกลือ และของเหลวอื่น ๆ

วิธีทำ

1. ติดตั้งชุดการทดลองวัดแรงดึงผิวของของเหลว โดยจัดให้คานสมดุลอยู่ในแนวระดับ

ดังรูป

2. ค่อย ๆ เติมน้ำลงในบีกเกอร์จนผิวน้ำแตะด้านล่างของห่วงวงกลมพอดี

3. ค่อย ๆ เพิ่มแหวนโลหะขนาดต่าง ๆ   ลงที่ห่วงสำหรับแขวนน้ำหนักทีละอันจนกระทั่ง

ห่วงวงกลมหลุดขึ้นจากผิวน้ำพอดี

4. คำนวณหาขนาดของแรงดึงผิว F ที่ใช้ดึงห่วงวงกลมให้หลุดจากผิวน้ำพอดี โดยใช้หลัก

ของโมเมนต์ โดยชุดการทดลองนี้ กำหนดให้อัตราส่วนระหว่าง x : y = 1 : 3

5. บันทึกขนาดของแรงดึงผิว F= mg ทำการทดลองซ้ำ  โดยเปลี่ยนห่วงวงกลมที่มีขนาด

ต่าง ๆ  กัน อีก 1 ขนาด

6. วัดความยาวของเส้นรอบวงของห่วงวงกลมแต่ละห่วงเป็นค่า L  และคำนวณหาค่า

ความตึงผิว จาก  โดยเปลี่ยนของเหลวเป็นน้ำเกลือ หรือของเหลวอื่น ๆ

ใบบันทึกผลการทดลอง

การทดลอง ความตึงผิวของของเหลว

วันที่ทำการทดลอง

ผู้ทำการทดลอง

1. ....................................................................2.............................................................

3......................................................................4.............................................................

5......................................................................6.............................................................

จุดประสงค์

1. บอกได้ว่า แรงดึงผิวของของเหลวขึ้นกับชนิดของของเหลว

2. บอกได้ว่า อัตราส่วนระหว่างแรงดึงผิวของของเหลวกับความยาวของเส้นผิวของของเหลว

ที่ขาด  ในของเหลวชนิดหนึ่ง ๆ มีค่าคงตัว เรียกว่า  ความตึงผิว

3. คำนวณหาความตึงผิวของของเหลวแต่ละชนิด จากข้อมูลในการทดลองได้

อุปกรณ์

1. ชุดทดลองวัดแรงดึงผิวของของเหลว

2. แหวนโลหะขนาด

3. ห่วงวงกลมพร้อมด้ายสำหรับแขวนขนาดต่าง ๆ กัน

4. ภาชนะใส่ของเหลว

5. น้ำ

บันทึกผล

| ขนาดเส้นรอบวงของห่วง (L) | แรงตึงผิว (F) หน่วย นิวตัน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | เฉลี่ย | ค่าความตึงผิว |

วิเคราะห์ผลการทดลอง

1. ก่อนที่ห่วงวงกลมจะหลุดออกจากผิวของของเหลวจะมีผิวของเหลวติดกับห่วงวงกลมขึ้นมากี่ผิว

.............................................................................................................................................................................................................

2. อัตราส่วนระหว่างแรงที่ใช้ดึงห่วงวงกลมกับสองเท่าของความยาวของเส้นรอบวงของห่วงวงกลมแต่ละวงในของเหลวชนิดเดียวกัน มีค่าแตกต่างกันหรือไม่

.............................................................................................................................................................................................................

สรุปการทดลอง

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

บันทึกปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554

กิจกรรมการทดลองที่จัดให้นักเรียนได้ใช้เมื่อปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการทดลอง

เรื่อง ความตึงผิวของของเหลว

วันที่ทำการทดลอง ..................................................................

ชื่อผู้ทำการทดลอง ...............................................................................................เลขที่...........ชั้น.........

...............................................................................................เลขที่...........ชั้น.........

...............................................................................................เลขที่...........ชั้น.........

...............................................................................................เลขที่...........ชั้น.........

จุดประสงค์การทดลอง..............................................................................................................................

ความรู้พื้นฐาน/ทฤษฎี/สมการ ที่เกี่ยวข้อง

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

X                                          Y

วิธีทำการทดลอง

1. ติดตั้งชุดการทดลองวัดแรงดึงผิวของของเหลว โดยจัดให้คานสมดุลอยู่ในแนวระดับ

ดังรูป วัดระยะ X , Y บันทึกผลไว้ตาราง

2. ค่อย ๆ เติมน้ำลงในบีกเกอร์จนผิวน้ำแตะด้านล่างของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด(ขนาด 3x3 cm)แตะผิว

น้ำพอดี

3. ค่อย ๆ เพิ่มมวลลงที่ภาชนะสำหรับแขวนน้ำหนักจนกระทั่งแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหลุดขึ้นจากผิวน้ำ

พอดี

4. คำนวณหาขนาดของแรงดึงผิว F ที่ใช้ดึงห่วงวงกลมให้หลุดจากผิวน้ำพอดี โดยใช้หลัก

ของโมเมนต์

5. บันทึกขนาดของแรงดึงผิว F= mg ทำการทดลองซ้ำ  โดยเปลี่ยนขนาดฟิวเจอร์บอร์ดเป็น 4x4 cm

และขนาด 5x5 cm  บันทึกผล

6. คำนวณหาค่าความตึงผิว จาก FA  โดยที่ F หาจากความสัมพันธ์ของแรงกับระยะ(โมเมนต์)

7. ทำการทดลองโดยเปลี่ยนของเหลวเป็นน้ำร้อน โดยใช้ขนาดฟิวเจอร์บอร์ดเป็น 5x5 cm แล้ว

คำนวณหาค่าความตึงผิว

ผลการทดลอง

| ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด | มวลที่ชั่งได้ (กรัม) |  |  | มวลเฉลี่ย | น้ำหนัก (mg) | ระยะ X:Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  |  |  |
| 3x3 cm |  |  |  |  |  |  |
| 4x4 cm |  |  |  |  |  |  |
| 5x5 cm |  |  |  |  |  |  |
| 5x5 cm (น้ำร้อน) |  |  |  |  |  |  |

วิเคราะห์ผลการทดลอง

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ขนาดของฟิวเจอร์บอร์ดมีผลต่อค่าแรงตึงผิวหรือไม่ อย่างไร

..........................................................................................................................................................................

ชนิดของของเหลวมีผลต่อแรงตึงผิวหรือไม่อย่างไร

..........................................................................................................................................................................

สรุปผลการทดลอง

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ภาพกิจกรรมการทดลองเมื่อปีการศึกษา 2554

ใช้ชุดทดลองจากโรงเรียนข้างเคียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ภาพกิจกรรมการทดลองเมื่อปีการศึกษา 2555

แกปัญหาโดยใช้ชุดทดลองที่ประดิษฐ์ขึ้น